Способ применения биопрепарата «Водограй+»

Периодичность использования препарата – ежемесячно.Не применять препарат «Водограй+» одновременно с другими химическими препаратами, удаляющими засоры, так как они уничтожат колонию бактерий. Пред применением необходимо пропустить воду через сток раковины, чтобы смыть остатки чистящих, моющих средств, создающих агрессивную среду для действия бактерий в первые 5 часов.

1. В соответствие с инструкцией, находящейся в упаковке, препарат разбавляют в 250 мл воды отстоявшейся от хлора 24 часа. Температура воды должна быть от +20°С до +25°С;

2. Периодически помешивая раствор, дать ему настояться – 20 минут;

3. Полученный раствор выливают в раковину (канализационный сток). На каждые 5 метров канализационной трубы расходовать 30 г препарата «Водограй+», разведённого в 250 мл воды.

4. Канализацией не пользоваться 5 часов.

Препарат хранить в сухом темном месте при температуре от +10°С до +25°С. Биопрепарат «Водограй+» характеризуется не мгновенной реакцией, как химические препараты, а рассчитан на более длительный срок работы в сточных системах.В большинстве случаев ожидаемый эффект достигается на 3-10 сутки с момента применения.

Способ применения биопрепарата «Водограй»

Максимальная эффективность биопрепарата «Водограй» достигается при  температуре среды применения от +4°С до +45°С. В результате регулярного применения препарата «Водограй» срок службы выгребной ямы, септика, туалета или автономной очистной канализационной системы становится практически не ограниченным, исчезает неприятный запах, который к тому же привлекает мух и других насекомых, отпадает необходимость вызова ассенизаторской машины. Регулярное применение значительно снижает расход «Водограй» на единицу объема выгребной ямы.

Попадая в выгребную яму, септик, туалет или канализационную систему, «Водограй» перерабатывает их содержимое в жидкость, пригодную для естественного стока в реки или для полива растений на садово-огородном участке, и нейтральный по химическому составу и запаху гранулированный осадок, по количеству не превышающий 3 % общего объема переработанного материала, который растворяется в воде.

Не производите стирку за 24 часа до, а также 24 часа после вброса препарата. Ввиду того, что в выгребную яму попадает обильное количество хлоросодержащих продуктов, и бактерии не смогут в полной мере прижиться. Однако дальнейшее использование бытовых моющих и стиральных средств не ограничивается так как данные бактерии адаптированы к хлоросодержащим средствам применяемым в быту.

Для успешной работы препарата в выгребную яму нужно обеспечить доступ воздуха — это может быть щель в типовом канализационном люке или отверстие диаметром до 10 мм в крышке.

1. В зависимости от размеров выгребной ямы, септика или туалета готовят так называемую "стартовую дозу". Для этого отмеренное количество препарата заливают 5 литрами нефильтрованой воды, отстоявшейся от хлора 24 часа, комнатной температуры (от 20°С до 25°С).

2. Перемешивая раствор, дают ему настояться в течение 20 мин.

3. Зливают приготовленный раствор в уличные туалеты, выгребные ямы, септики, унитазы, раковины и т. д. В случае вливания приготовленного раствора через сантехнические приборы в доме необходимо пропустить через этот прибор не менее 20 литров воды, чтобы биопрепарат в полном объёме попал в выгребную яму. Содержимое ямы не перемешивать! Особое внимание необходимо обратить на тот фактор, что содержимое уличного туалета, выгребной ямы, септика должно полностью перекрываться толщей воды не менее 20 мм, так как биопрепарат способен перерабатовать продукты жизнедеятельности человека только в водной среде. В дальнейшем остается только вносить ежемесячно определенное количество препарата «Водограй», как показано в таблице.

Использовать при дозировании препарата исключитьно сухую столовую ложку. После набора порошка из пакета отжать пакет для удаления воздуха и плотно завязать. Начатую упаковку хранить в сухом темном месте при температуре от +10°С до +25°С. Срок хранения - 3 года от даты изготовления.

Расчёт дозировки.

Препарат «Водограй» расфасован в пачки по 100 г, 200 г и 400 г.

Периодичность использования препарата – ежемесячно.

| Объём содержимого до: | 1м³ | 2м³ | 4м³ | 6м³ | 8м³ | 10м³ | 12м³ | 14м³ | 16м³ | 18м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стартовая доза: (столовых ложек без верха) | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| Ежемесячно: (столовых ложек без верха) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |

Расчеты показывают, что для стандартного дачного туалета с объёмом ямы 1 м³ упаковки 200 г биопрепарата хватает на 10 месяцев регулярного использования.